Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2015                                                                                № 71

п. Рыбасово

Об утверждении порядка

мониторинга системы теплоснабжения

муниципального образования

«Рыбасовское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования .

2. Опубликовать постановление разместить на официальном сайте Рыбасовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Рыбасовского сельского поселения                                И.Ф. Лященко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Рыбасовского сельского поселения

от 18.09.2015 г. № 71

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Рыбасовское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального образования.

4. Система мониторинга включает в себя:

сбор данных;

хранение, обработку и представление данных;

анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается  информация по показателям в соответствии с приложением №1  Сбор данных организуется на бумажных носителях.

4.2. Анализ информации для принятия решения.

Система анализа информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

#### Приложение №1

#### Форма для сбора информации по мониторингу программы комплексного развития систем теплоснабжения

| Наименование индикатора | Единица измерения | Точка отсчета | 1-й период (месяц, квартал, год) | 2-й период (месяц, квартал, год) | i-тый период (месяц, квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |